## V01.
LỊCH BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ CHO NĂM PREVENTIVE MAINTENANCE SCHEDULE Năm / Year: 2022
Bộ phận / For dept.: |  | CKBT (Tiện ích kỹ thuật) - Nhà máy STADA Việt Nam E&M (Utility) - STADA Viet Nam Factory | [9 empty] | Ngày hiệu lực: Effective date: | [9 empty] | Lần sửa đổi: Revision No. |  |  |  |  | 02
Stt No. | Tên thiết bị Equipment name | Mã số TB Equip. ID. No. | SOP Bảo trì Reference PM SOP | JAN |  | FEB |  | MAR |  | APR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AUG |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DEC
|  |  |  | * | ∆ | * | ∆ | * | ∆ | * | ∆ | * | ∆ | * | ∆ | * | ∆ | * | ∆ | * | ∆ | * | ∆ | * | ∆ | * | ∆
1 | Hệ thống tạo và phân phối nước tinh khiết 6000 L/H Purified water distribution and generation system 6000 L/H | E7001, E7002 | 070291 | 18 | Q |  |  |  |  | 18 | Q |  |  |  |  | 18 | Q |  |  |  |  | 18 | Q
2 | Hệ thống tạo và phân phối nước tinh khiết 2000 L/H Purified water distribution and generation system 2000 L/H | E7003, E7004 | 070291 | 18 | Q |  |  |  |  | 18 | Q |  |  |  |  | 18 | Q |  |  |  |  | 18 | Q
3 | Hệ thống SCADA hệ thống nước tinh khiết 6000 L/H SCADA system for purified water system 6000 L/H | E7005 | 070291 | 18 | H | [10 empty] | 18 | H
4 | Hệ thống SCADA hệ thống nước tinh khiết 2000 L/H SCADA system for purified water system 2000 L/H | E7006 | 070291 | 18 | H | [10 empty] | 18 | H
5 | AHU-NP01 | E7008 | 070298 | 28 | Q |  |  |  |  | 28 | Q |  |  |  |  | 28 | Q |  |  |  |  | 28 | Q
6 | AHU-NP02 | E7009 | 070298 | 28 | Q |  |  |  |  | 28 | Q |  |  |  |  | 28 | Q |  |  |  |  | 28 | Q
7 | AHU-NP03 | E7010 | 070298 | 29 | Q |  |  |  |  | 29 | Q |  |  |  |  | 29 | Q |  |  |  |  | 29 | Q
8 | AHU-NP04 | E7011 | 070298 | 28 | Q |  |  |  |  | 28 | Q |  |  |  |  | 28 | Q |  |  |  |  | 28 | Q
9 | AHU-NP05 | E7012 | 070298 | 28 | Q |  |  |  |  | 28 | Q |  |  |  |  | 28 | Q |  |  |  |  | 28 | Q
10 | AHU-NP06 | E7013 | 070298 | 30 | Q |  |  |  |  | 30 | Q |  |  |  |  | 30 | Q |  |  |  |  | 30 | Q
11 | AHU-NP07 | E7014 | 070298 | 28 | Q |  |  |  |  | 28 | Q |  |  |  |  | 28 | Q |  |  |  |  | 28 | Q
12 | AHU-NP08 | E7015 | 070298 | 29 | Q |  |  |  |  | 29 | Q |  |  |  |  | 29 | Q |  |  |  |  | 29 | Q
13 | AHU-NP09 | E7016 | 070298 | 29 | Q |  |  |  |  | 29 | Q |  |  |  |  | 29 | Q |  |  |  |  | 29 | Q
14 | AHU-NP10 | E7017 | 070298 | 29 | Q |  |  |  |  | 29 | Q |  |  |  |  | 29 | Q |  |  |  |  | 29 | Q
15 | AHU-NP11 | E7018 | 070298 | 30 | Q |  |  |  |  | 30 | Q |  |  |  |  | 30 | Q |  |  |  |  | 30 | Q
16 | AHU-NP12 | E7019 | 070298 | 30 | Q |  |  |  |  | 30 | Q |  |  |  |  | 30 | Q |  |  |  |  | 30 | Q
17 | AHU-NP13 | E7020 | 070298 | 30 | Q |  |  |  |  | 30 | Q |  |  |  |  | 30 | Q |  |  |  |  | 30 | Q
18 | AHU-NP14 | E7021 | 070298 | 28 | Q |  |  |  |  | 28 | Q |  |  |  |  | 28 | Q |  |  |  |  | 28 | Q
19 | AHU-NP15 | E7022 | 070298 | 29 | Q |  |  |  |  | 29 | Q |  |  |  |  | 29 | Q |  |  |  |  | 29 | Q
20 | AHU-NP16 | E7023 | 070298 | 29 | Q |  |  |  |  | 29 | Q |  |  |  |  | 29 | Q |  |  |  |  | 29 | Q
21 | AHU-NP17 | E7024 | 070298 | 30 | Q |  |  |  |  | 30 | Q |  |  |  |  | 30 | Q |  |  |  |  | 30 | Q
22 | AHU-NP18 | E7025 | 070298 | 30 | Q |  |  |  |  | 30 | Q |  |  |  |  | 30 | Q |  |  |  |  | 30 | Q
23 | AHU-NP19 | E7026 | 070298 | 30 | Q |  |  |  |  | 30 | Q |  |  |  |  | 30 | Q |  |  |  |  | 30 | Q
24 | AHU-NP20 | E7027 | 070298 | 29 | Q |  |  |  |  | 29 | Q |  |  |  |  | 29 | Q |  |  |  |  | 29 | Q
25 | AHU-NP21 | E7028 | 070298 | 28 | Q |  |  |  |  | 28 | Q |  |  |  |  | 28 | Q |  |  |  |  | 28 | Q
26 | Hệ thống gom bụi DC-02 Dust collector DC-02 | E7029 | 070298 | 30 | Q |  |  |  |  | 30 | Q |  |  |  |  | 30 | Q |  |  |  |  | 30 | Q
27 | Hệ thống gom bụi DC-01 Dust collector DC-01 | E7030 | 070298 | 30 | Q |  |  |  |  | 30 | Q |  |  |  |  | 30 | Q |  |  |  |  | 30 | Q
28 | Bộ tách ẩm 1 Dehumidifier 1 | E7031 | 070298 | 29 | Q |  |  |  |  | 29 | Q |  |  |  |  | 29 | Q |  |  |  |  | 29 | Q
29 | Bộ tách ẩm 2 Dehumidifier 2 | E7032 | 070298 | 30 | Q |  |  |  |  | 30 | Q |  |  |  |  | 30 | Q |  |  |  |  | 30 | Q
30 | Hệ thống báo cháy Fire alarm system | E7033 | 070306 |  |  | 12 | Q |  |  |  |  | 12 | Q |  |  |  |  | 12 | Q |  |  |  |  | 12 | Q
31 | AHU-QC01 | E7037 | 070298 | 17 | Q |  |  |  |  | 17 | Q |  |  |  |  | 17 | Q |  |  |  |  | 17 | Q
32 | AHU-QC02 | E7038 | 070298 | 17 | Q |  |  |  |  | 17 | Q |  |  |  |  | 17 | Q |  |  |  |  | 17 | Q
33 | AHU-QC03 | E7039 | 070298 | 17 | Q |  |  |  |  | 17 | Q |  |  |  |  | 17 | Q |  |  |  |  | 17 | Q
34 | AHU-QC04 | E7040 | 070298 | 17 | Q |  |  |  |  | 17 | Q |  |  |  |  | 17 | Q |  |  |  |  | 17 | Q
35 | FCU-01 | E7041 | 070299 | 18 | H | [10 empty] | 18 | H
36 | FCU-02 | E7042 | 070299 | 18 | H | [10 empty] | 18 | H
37 | FCU-03 | E7043 | 070299 | 18 | H | [10 empty] | 18 | H
38 | FCU-04 | E7044 | 070299 | 18 | H | [10 empty] | 18 | H
39 | FCU-05 | E7045 | 070299 | 18 | H | [10 empty] | 18 | H
40 | FCU-06 | E7046 | 070299 | 19 | H | [10 empty] | 19 | H
41 | FCU-07 | E7047 | 070299 | 19 | H | [10 empty] | 19 | H
42 | FCU-08 | E7048 | 070299 | 19 | H | [10 empty] | 19 | H
43 | FCU-09 | E7049 | 070299 | 19 | H | [10 empty] | 19 | H
44 | FCU-10 | E7050 | 070299 | 19 | H | [10 empty] | 19 | H
45 | FCU-11 | E7051 | 070299 | 24 | H | [10 empty] | 24 | H
46 | FCU-12 | E7052 | 070299 | 24 | H | [10 empty] | 24 | H
47 | FCU-13 | E7053 | 070299 | 24 | H | [10 empty] | 24 | H
48 | FCU-14 | E7054 | 070299 | 24 | H | [10 empty] | 24 | H
49 | FCU-15 | E7055 | 070299 | 24 | H | [10 empty] | 24 | H
50 | FCU-16 | E7056 | 070299 | 25 | H | [10 empty] | 25 | H
51 | FCU-17 | E7057 | 070299 | 25 | H | [10 empty] | 25 | H
52 | FCU-18 | E7058 | 070299 | 25 | H | [10 empty] | 25 | H
53 | Hệ thống BMS-EMS BMS-EMS system | E7060 | 070301 | 28 | H | [10 empty] | 28 | H
54 | Máy tạo khí nén 1 Compressed air generator 1 | E7062 | 070296 |  |  | 01 | Q |  |  |  |  | 01 | Q |  |  |  |  | 01 | Q |  |  |  |  | 01 | Y
55 | Máy tạo khí nén 2 Compressed air generator 2 | E7063 | 070296 |  |  | 01 | Q |  |  |  |  | 01 | Q |  |  |  |  | 01 | Q |  |  |  |  | 01 | Y
56 | Máy tạo khí nén 3 Compressed air generator 3 | E7064 | 070296 |  |  | 01 | Q |  |  |  |  | 01 | Q |  |  |  |  | 01 | Q |  |  |  |  | 01 | Y
57 | Hệ thống xử lý nước thải Sewage treatment system | E7066 | 070305 | 18 | M | 18 | M | 18 | M | 18 | M | 18 | M | 18 | M | 18 | M | 18 | M | 18 | M | 18 | M | 18 | M | 18 | M
58 | Máy phát điện dự phòng Electric standby generator | E7067 | 070303 | 22 | Q |  |  |  |  | 22 | Q |  |  |  |  | 22 | Q |  |  |  |  | 22 | Y
59 | Hệ thống Lò Hơi công nghiệp Industrial boiler | E7069 | 070354 | 22 | M | 22 | M | 22 | Q | 22 | M | 22 | M | 22 | Q | 22 | M | 22 | M | 22 | Q | 22 | M | 22 | M | 22 | Q
60 | Chiller system 1 | E7071 | 070298 | 23 | Q |  |  |  |  | 23 | Q |  |  |  |  | 23 | Q |  |  |  |  | 23 | Y
61 | Chiller system 2 | E7072 | 070298 | 24 | Q |  |  |  |  | 24 | Q |  |  |  |  | 24 | Q |  |  |  |  | 24 | Y
62 | Chiller system 3 | E7073 | 070298 | 25 | Q |  |  |  |  | 25 | Q |  |  |  |  | 25 | Q |  |  |  |  | 25 | Y
63 | Hệ thống điện Electrical system | E7074 | 070510 | 27 | H | [10 empty] | 27 | H
64 | AHU-WH01 | E7078 | 070298 |  |  | 13 | Q |  |  |  |  | 13 | Q |  |  |  |  | 13 | Q |  |  |  |  | 13 | Q
65 | Bồn chứa nước thành phố City water storage tank | NA | 070226 | 27 | H | [10 empty] | 27 | H
66 | Hệ thống trao đổi nhiệt 1 Plate heat exchanger system 1 | E7079 | 070511 | [10 empty] | 01 | H | [10 empty] | 01 | H | SOP HL 04.03.21
67 | Hệ thống trao đổi nhiệt 2 Plate heat exchanger system 2 | E7080 | 070511 | [8 empty] | 20 | H | [10 empty] | 20 | H |  |  | SOP HL 04.03.21
Ghi chú: Cột “*” ghi ngày sẽ thực hiện bảo trì, cột “∆” ghi loại bảo trì (W-Tuần, M-tháng, Q-quí, H-nửa năm và Y-năm) Note: “*” Column indicates for date of maintenance to be done, and “∆” column indicates for Type of maintenance to be carried (W-Weekly, M – Monthly, Q – Quarterly, H – Half-Yearly and Y – Yearly) Cập nhật bảo trì định kỳ hằng năm cho chiller system 1 (E7072), chiller system 2 (E7073), chiller system 3 (E7074) / Preventive maintenance update yearly for chiller system 1 (E7072), chiller system 2 (E7073), chiller system 3 (E7074)
Người lập (CKBT) / Ngày Prepared by E&M/ Date |  | Người kiểm tra (CKBT) / Ngày Reviewed by E&M/ Date |  |  |  |  | Người kiểm tra (bộ phận sử dụng) / Ngày Reviewed by user/ Date | [10 empty] | Người phê duyệt (QA)/ Ngày Approved by (QA)/ Date
Kiểm tra kế hoạch đã thực hiện / Review executed plan (1): Số lượng thiết bị bảo trì đúng theo kế hoạch/ Number of equipment had maintained as per scheduled: (tỉ lệ / rate: %) (2): Số lượng thiết bị bảo trì không đúng theo kế hoạch/ Number of equipment had not maintained as per scheduled: (tỉ lệ / rate: %)
Người thực hiện / Ngày Performed by / Date |  |  | Người kiểm tra / Ngày Reviewed by / Date | [12 empty] | Người phê duyệt (QA) / Ngày Approved by (QA) / Date