## sheet1
DANH MỤC HỆ THỐNG VI TÍNH HÓA COMPUTERIZED SYSTEM LIST
Bộ phận: Department |  | Cơ khí & Bảo trì – Nhà máy STADA Việt Nam Engineering & Maintenance (E&M) – STADA Viet Nam factory |  |  |  |  | Ấn bản: Revision No.: |  | 03
Stt No. | Tên thiết bị/hệ thống Equipment/system name | Mã số thiết bị Equipment ID. | Vị trí lắp đặt Installation location | Mã số phòng Room No. | Liên quan GxP GxP relevant (Yes / No) | Phần mềm kiểm soát Control software | Loại hệ thống System type | Loại GAMP GAMP category (1, 3, 4, 5) | Audit trail
[9 empty] | Chức năng Function (Yes / No) | Cấp độ người dùng truy cập User level access
1 | Hệ thống tạo nước tinh khiết 6000 L/H Purified water generation system 6000 L/H | E7001 | Khu vực hệ thống nước Water system area | 0T2 | Yes | TIA Portal V14 | PCS loại B PCS Category B | 3 | No | NA
2 | Hệ thống tạo nước tinh khiết 2000 L/H Purified water generation system 2000 L/H | E7003 | Phòng kĩ thuật 12 Technical room 12 | 3T1 | Yes | TIA Portal V14 | PCS loại B PCS Category B | 3 | No | NA
3 | Hệ thống SCADA hệ thống nước tinh khiết 6000 L/H SCADA system for purified water system 6000 L/H | E7005 | Phòng điều khiển trung tâm Central control room | 0T1 | Yes | WINCC V7.4 | PCS loại A PCS Category A | 4 | Yes | Supervisor
4 | Hệ thống SCADA hệ thống nước tinh khiết 2000 L/H SCADA system for purified water system 2000 L/H | E7006 | Phòng điều khiển trung tâm Central control room | 0T1 | Yes | WINCC V7.4 | PCS loại A PCS Category A | 4 | Yes | Supervisor
5 | BMS-EMS system | E7060 | Phòng điều khiển trung tâm Central control room | 0T1 | Yes | Johnson Controls / Metasys | PCS loại A PCS Category A | 4 | Yes | Supervisor
6 | Máy tạo khí nén 1 Compressed air generator 1 | E7062 | Phòng kĩ thuật 10 Technical room 10 | 1T2 | Yes | Firmware VD 2.33.6.1 | PCS loại B PCS Category B | 3 | No | NA
7 | Máy tạo khí nén 2 Compressed air generator 2 | E7063 | Phòng kĩ thuật 10 Technical room 10 | 1T2 | Yes | Firmware VD 2.33.6.1 | PCS loại B PCS Category B | 3 | No | NA
8 | Máy tạo khí nén 3 Compressed air generator 3 | E7064 | Phòng kĩ thuật 10 Technical room 10 | 1T2 | Yes | Firmware VD 2.33.6.1 | PCS loại B PCS Category B | 3 | No | NA
Người lập/ Ngày Prepared by/ Date |  |  | Người kiểm tra/ Ngày Reviewed by/ Date |  |  |  |  | Người phê duyệt/ Ngày Approved by/ Date