## sheet1
DANH MỤC HỆ THỐNG VI TÍNH HÓA COMPUTERIZED SYSTEM LIST
Bộ phận: Department |  | Kiểm nghiệm - Nhà máy STADA Việt Nam Quality control - STADA Viet Nam Factory |  |  |  |  | Ấn bản: Revision No.: |  | 8
Stt No. | Tên thiết bị/hệ thống Equipment/system name | Mã số thiết bị Equipment ID. | Vị trí lắp đặt Installation location | Mã số phòng Room No. | Liên quan GxP GxP relevant (Yes / No) | Phần mềm kiểm soát Control software | Loại hệ thống System type | Loại GAMP GAMP category (1, 3, 4, 5) | Audit trail
[9 empty] | Chức năng Function (Yes / No) | Cấp độ người dùng truy cập User level access
1 | Bơm nhu động phân phối môi trường BioMerieux Pmi Media distribution peristaltic pump BioMerieux Pmi | E4001 | Phòng chuẩn bị Preparation room | QC41 | Yes | ellie 1.2.6199 | LAS loại B LAS Category B | 3 | No | NA
2 | Máy đo pH Mettler Toledo SevenExcellence S400 2 pH meter Mettler Toledo SevenExcellence S400 2 | E4002 | Phòng chuẩn bị môi trường Media preparation room | QC43 | Yes | Firmware 4.2.0 | LAS loại B LAS Category B | 3 | No | NA
3 | Cân chính xác Sartorius Secura 513-1S 3 Precision balance Sartorius Secura 513-1S 3 | E4011 | Phòng chuẩn bị Preparation room | QC41 | Yes | Firmware 01-70-03.03 CN: 9352 | LAS loại B LAS Category B | 3 | No | NA
4 | Cân chính xác Sartorius Secura 513-1S 4 Precision balance Sartorius Secura 513-1S 4 | E4012 | Phòng thử giới hạn nhiễm khuẩn Microbial limit testing room | QC39 | Yes | Firmware 01-70-03.03 CN: 9352 | LAS loại B LAS Category B | 3 | No | NA
5 | Máy rửa dụng cụ Shinva SMART 175 2 Apparatuses washing machine Shinva SMART 175 2 | E4013 | Phòng rửa dụng cụ 2 Cleaning room 2 | QC32 | Yes | Firmware | LAS loại B LAS Category B | 3 | No | NA
6 | Nồi hấp Shinva SLSASS-RW2S 1 Autoclave Shinva SLSASS-RW2S 1 | E4014 | Phòng hấp bỏ Decontamination room | QC33 | Yes | TIA Portal Version 15 | LAS loại A LAS Category A | 4 | Yes | Supervisor
7 | Nồi hấp Shinva SLSASS-RW2S 2 Autoclave Shinva SLSASS-RW2S 2 | E4015 | Phòng hấp Autoclaving room | QC42 | Yes | TIA Portal Version 15 | LAS loại A LAS Category A | 4 | Yes | Supervisor
8 | Máy chuẩn bị môi trường tự động Biomerieux Masterclave 10 Automated culture media preparation Biomerieux Masterclave 10 | E4027 | Phòng chuẩn bị môi trường Media preparation room | QC43 | Yes | cannelloni- 1.0.6684 | LAS loại B LAS Category B | 3 | No | NA
9 | Máy đổ đĩa môi trường tự động Biomerieux APS ONE Automated Pourer Stacker Biomerieux APS ONE | E4028 | Phòng chuẩn bị môi trường Media preparation room | QC43 | Yes | V2.8.6 | LAS loại B LAS Category B | 3 | No | NA
10 | Hệ thống Empower 3 Enterprise Empower 3 Enterprise system | E5001 | Phòng máy 1 Equipment room 1 | QC5 | Yes | Empower 3 Sofware Build 3471 | LAS loại A LAS Category A | 4 | Yes | Supervisor
11 | Hệ thống LabX LabX system | E5002 | Phòng máy 1 Equipment room 1 | QC5 | Yes | LabX version 11.0.0.583 | LAS loại A LAS Category A | 4 | Yes | Supervisor
12 | Máy đo pH Mettler Toledo Seven excellence S400 1 pH meter Mettler Toledo Seven excellence S400 1 | E5008 | Phòng Hóa Lý Physico-chemical testing room | QC12 | Yes | Firmware 4.2.0 | LAS loại B LAS Category B | 3 | No | NA
13 | Máy đo pH và độ dẫn Mettler Toledo Seven excellence S470 pH and conductivity meter Mettler Toledo Seven excellence S470 | E5009 | Phòng Hóa Lý Physico-chemical testing room | QC12 | Yes | Firmware 4.2.0 | LAS loại B LAS Category B | 3 | No | NA
14 | Máy phân cực kế tự động Rudolph Autopol III Automatic polarimeter Rudolph Autopol III | E5033 | Phòng máy 3 Equipment Room 3 | QC18 | Yes | AUTOPOL III version 2.1.5.0 | LAS loại A LAS Category A | 4 | Yes | Operator
15 | Máy đo chỉ số khúc xạ Mettler Toledo R4 Refractometer Mettler Toledo R4 | E5034 | Phòng máy 3 Equipment Room 3 | QC18 | Yes | Firmware 2.0.3 | LAS loại B LAS Category B | 3 | No | NA
16 | Máy đo độ cứng Electrolab EBT-2PRL Hardness tester Electrolab EBT-2PRL | E5036 | Phòng máy 3 Equipment Room 3 | QC18 | Yes | Firmware 1.7.8 | LAS loại B LAS Category B | 3 | No | NA
17 | Máy thử độ kín Electrolab LT-101P Leak test apparatus Electrolab LT-101P | E5037 | Phòng máy 3 Equipment Room 3 | QC18 | Yes | Firmware LTA 2018.1 | LAS loại B LAS Category B | 3 | No | NA
18 | Máy quang phổ tử ngoại - khả kiến (UV/Vis) Mettler Toledo UV7 Ultraviolet - visible spectrophotometer Mettler Toledo UV7 | E5042 | Phòng máy 4 Equipment room 4 | QC19 | Yes | Firmware 3.0.0 | LAS loại B LAS Category B | 3 | No | NA
19 | Cân phân tích Sartorius Secura 224-1S 1 Analytical balance Sartorius Secura 224-1S 1 | E5043 | Phòng cân 1 Weighing room 1 | QC24 | Yes | Firmware 01-70-03.03 CN: 9352 | LAS loại B LAS Category B | 3 | No | NA
20 | Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao Waters e2695 2 High performance liquid chromotograph system Waters e2695 2 | E5044 | Phòng máy 5 Equipment room 5 | QC20 | Yes | Empower 3 Sofware Build 3471 | LAS loại A LAS Category A | 4 | Yes | Supervisor
21 | Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao Waters e2695 3 High performance liquid chromotograph system Waters e2695 3 | E5045 | Phòng máy 5 Equipment room 5 | QC20 | Yes | Empower 3 Sofware Build 3471 | LAS loại A LAS Category A | 4 | Yes | Supervisor
22 | Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao Waters e2695 4 High performance liquid chromotograph system Waters e2695 4 | E5046 | Phòng máy 5 Equipment room 5 | QC20 | Yes | Empower 3 Sofware Build 3471 | LAS loại A LAS Category A | 4 | Yes | Supervisor
23 | Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao Waters e2695 5 High performance liquid chromotograph system Waters e2695 5 | E5047 | Phòng máy 5 Equipment room 5 | QC20 | Yes | Empower 3 Sofware Build 3471 | LAS loại A LAS Category A | 4 | Yes | Supervisor
24 | Máy quang phổ hồng ngoại biến đổi Jasco FT/IR-4700 Fourier transform infrared spectrometer Jasco FT/IR-4700 | E5048 | Phòng máy 6 Equipment room 6 | QC21 | Yes | Spectra manager ver.215A | LAS loại A LAS Category A | 4 | Yes | Managers
25 | Máy đo tổng lượng cacbon hữu cơ Hach Ultra Analytics Anatel PAT700 Total organic carbon analyzer Hach Ultra Analytics Anatel PAT 700 | E5049 | Phòng máy 7 Equipment room 7 | QC22 | Yes | Firmware 4.0.6.3115 | LAS loại B LAS Category B | 3 | No | NA
26 | Máy chuẩn độ điện thế - Karl Fischer Mettler Toledo T7 Titrator - Karl Fischer Mettler Toledo T7 | E5050 | Phòng máy 8 Equipment room 8 | QC23 | Yes | Firmware 2.0.3 | LAS loại B LAS Category B | 3 | No | NA
27 | Cân phân tích Sartorius Secura 225D-1S Analytical balance Sartorius Secura 225D-1S | E5052 | Phòng máy 8 Equipment room 8 | QC23 | Yes | Firmware 01-70-03.03 CN: 9352 | LAS loại B LAS Category B | 3 | No | NA
28 | Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao Waters e2695 1 High performance liquid chromotograph system Waters e2695 1 | E5053 | Phòng máy 5 Equipment room 5 | QC20 | Yes | Empower 3 Sofware Build 3471 | LAS loại A LAS Category A | 4 | Yes | Supervisor
29 | Cân phân tích Sartorius Secura 224-1S 2 Analytical balance Sartorius Secura 224-1S 2 | E5054 | Phòngmáy 2 Equipment room 2 | QC17 | Yes | Firmware 01-70-03.03 CN: 9352 | LAS loại B LAS Category B | 3 | No | NA
30 | Cân phân tích Sartorius Secura 224-1S 3 Analytical balance Sartorius Secura 224-1S 3 | E5055 | Phòng cân 1 Weighing room 1 | QC24 | Yes | Firmware 01-70-03.03 CN: 9352 | LAS loại B LAS Category B | 3 | No | NA
31 | Cân điện tử Sartorius Secura 3102-1S 1 Electronic balance Sartorius Secura 3102-1S 1 | E5056 | Phòng máy 3 Equipment Room 3 | QC18 | Yes | Firmware 01-70-03.03 CN: 9352 | LAS loại B LAS Category B | 3 | No | NA
32 | Cân điện tử Sartorius Secura 3102-1S 2 Electronic balance Sartorius Secura 3102-1S 2 | E5057 | Phòng cân 2 Weighing room 2 | QC25 | Yes | Firmware 01-70-03.03 CN: 9352 | LAS loại B LAS Category B | 3 | No | NA
33 | Cân chính xác Sartorius Secura 513-1S 2 Precision balance Sartorius Secura 513-1S 2 | E5059 | Phòng lấy mẫu nguyên liệu Raw materials sampling room | 0W22 | Yes | Firmware 01-70-03.03 CN: 9352 | LAS loại B LAS Category B | 3 | No | NA
34 | Máy rửa dụng cụ Shinva SMART 175 1 Apparatuses washing machine Shinva SMART 175 1 | E5060 | Phòng rửa dụng cụ 1 Cleaning room 1 | QC15 | Yes | Firmware | LAS loại B LAS Category B | 3 | No | NA
35 | Tủ vi khí hậu 1 Walk-in humidity chamber 1 | E5061 | Phòng máy 12 Equipment room 12 | QC44 | Yes | SIMATIC WinCC flexible2008 | LAS loại A LAS Category A | 5 | Yes | Operator
36 | Tủ vi khí hậu 2 Walk-in humidity chamber 2 | E5062 | Phòng máy 12 Equipment room 12 | QC44 | Yes | SIMATIC WinCC flexible2008 | LAS loại A LAS Category A | 5 | Yes | Operator
37 | Tủ vi khí hậu 3 Walk-in humidity chamber 3 | E5063 | Phòng máy 12 Equipment room 12 | QC44 | Yes | SIMATIC WinCC flexible2008 | LAS loại A LAS Category A | 5 | Yes | Operator
38 | Hệ thống SCADA Tủ vi khí hậu Walk-in humidity chamber SCADA system | E5064 | Phòng máy 12 Equipment room 12 | QC44 | Yes | Ver 1.0 | LAS loại A LAS Category A | 5 | Yes | Operator
39 | Cân chính xác Sartorius Secura 513-1S 1 Precision balance Sartorius Secura 513-1S 1 | E5068 | Phòng cân 2 Weighing room 2 | QC25 | Yes | Firmware 01-70-03.03 CN: 9352 | LAS loại B LAS Category B | 3 | No | NA
40 | Máy lọc nước siêu sạch Sartorius Arium® pro VF TOC (H2OPro-VF-T-TOC) Ultrapure water system Sartorius Arium® pro VF TOC (H2OPro-VF-T-TOC) | E5075 | Phòng máy 2 Equipment room 2 | QC17 | Yes | Firmware V04.03 | LAS loại B LAS Category B | 3 | No | NA
41 | Máy đo điểm nóng chảy Electrolab MP470 Melting point apparatus Electrolab MP470 | E5079 | Phòng máy 3 Equipment Room 3 | QC18 | Yes | Firmware V022 | LAS loại B LAS Category B | 3 | No | NA
42 | Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao Waters e2695 6 High performance liquid chromatograph system Waters e2695 6 | E5102 | Phòng máy 5 Equipment room 5 | QC20 | Yes | Empower 3 Sofware Build 3471 | LAS loại A LAS Category A | 4 | Yes | Supervisor
43 | Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao Waters e2695 7 High performance liquid chromatograph system Waters e2695 7 | E5103 | Phòng máy 5 Equipment room 5 | QC20 | Yes | Empower 3 Sofware Build 3471 | LAS loại A LAS Category A | 4 | Yes | Supervisor
44 | Máy sàng rây khí RETSCH AS 200 JET Air jet sieving machine RETSCH AS 200 JET | E5109 | Phòng máy 3 Equipment Room 3 | QC18 | Yes | Software V. 4.07 | LAS loại B LAS Category B | 3 | No | NA
45 | Cân phân tích Sartorius Secura 225D-1S 2 Analytical balance Sartorius Secura 225D-1S 2 | E5110 | Phòng máy 3 Equipment Room 3 | QC18 | Yes | Firmware 01-70-03.03 CN: 9352 | LAS loại B LAS Category B | 3 | No | NA
46 | Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao Waters ARC HPLC 8 High performance liquid chromatograph system Waters ARC HPLC 8 | E5111 | Phòng máy 9 Equipment Room 9 | QC26 | Yes | Empower 3 Sofware Build 3471 | LAS loại A LAS Category A | 4 | Yes | Supervisor
47 | Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao Waters ARC HPLC 9 High performance liquid chromatograph system Waters ARC HPLC 9 | E5112 | Phòng máy 9 Equipment Room 9 | QC26 | Yes | Empower 3 Sofware Build 3471 | LAS loại A LAS Category A | 4 | Yes | Supervisor
48 | Hệ thống sắc ký lỏng siêu hiệu năng Waters Acquity UPLC H-Class Plus 1 Ultra performance liquid chromatograph system Waters Acquity UPLC H-Class Plus 1 | E5113 | Phòng máy 9 Equipment Room 9 | QC26 | Yes | Empower 3 Sofware Build 3471 | LAS loại A LAS Category A | 4 | Yes | Supervisor
Người lập/ Ngày Prepared by/ Date |  |  | Người kiểm tra/ Ngày Reviewed by/ Date |  |  |  |  | Người phê duyệt/ Ngày Approved by/ Date